МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ: ДУБЕНЦОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ

_______________С.В. Леонова

«____»_____________ 20____ г.

###### План пожаротушения в кабинете (лаборатории) химии

| № п/п | Наименование действия | Последовательность действий | Должность, фамилия исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сообщение о пожаре | Вызвать пожарную команду по телефону 01 или с посыльным, оповестить администрацию школы о пожаре. Отключить электроэнергию, выключить вентиляцию, приготовиться вынести ящик с ЛВЖ. Привести в готовность первичные средства пожаротушения | Нечитайлова Е.В. - учитель |
| 2 | Эвакуация учащихся из загоревшегося помещения | Успокоить учащихся и предотвратить панику. Вывести учащихся по коридорам и лестницам в соответствии с планом эвакуации на улицу или в помещении, где нет огня. | Нечитайлова Е.В. - учитель |
| 3 | Проверка полноты эвакуации | Проверить учащихся класса но численности и по списку. | Нечитайлова Е.В. - учитель |
| 4 | Размещение эвакуированных учащихся | В зимнее время разместить в помещении спортивного зала. В летнее время разместить на спортивной площадке. | Администрация школы |
| 5 | Организация тушения пожара первичными средствами | С помощью членов ЮДПД организовать оцепление горящих помещений. Тушение пожара с помощью подручных средств. Выделение посыльных для встречи пожарной команды и указания кратчайших и удобных подходов к очагу пожара | Администрация школы, учитель.Члены ЮДПД, сотрудники школы |
| 6 | Участие в тушении пожара по прибытии пожарной команды | Указать представителям пожарной охраны кратчайшие пути к очагу пожара внутри здания. Указать пожарным помещения, где могут находиться люди, а также место, где в кабинете химии имеются запасы реактивов (если не удалось вынести) | Члены ЮДПД, учитель, администрация |

Зав. кабинетом химии

____________________